Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10 i 114/22), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu (KLASA: 245-01/25-01/15, URBROJ: 2117-04-25-5 od 5. prosinca 2025. godine) i članka 37. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/24 i 2/25) Gradsko vijeće Grada Ploča na ____ sjednici održanoj _________ godine, donijelo je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA PLOČA

ZA 2026. GODINU

I.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča donosi se Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

Provedbeni plan donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu te Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Ploča.

II.

Ovim Provedbenim planom se određuju organizacijske i tehničke mjere nužne za unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Ploča.

III.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Ploča (usklađenje) i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija su doneseni, a iste je potrebno jednom godišnje ažurirati.

IV.

Provedba organizacijskih i tehničkih mjera u cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča:

- Ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi

Tijekom protupožarne sezone odnosno od 01.06. do 30.09.2026. godine, temeljem „Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za Republiku Hrvatsku“ popuniti JVP Ploče sa sezonskim vatrogascima čime se povećava operativna spremnost i sposobnost postrojbe.

Sve operativne vatrogasce stručno osposobiti, opremiti s odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom te za sve ishoditi uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

U skladu s raspoloživim financijskim sredstvima nabaviti:

- nedostajuću tehničku opremu i sredstva u vatrogasnim postrojbama (JVP Ploče, DVD Staševica i DVD Komin) sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine, broj 43/95)

- operativno ustrojiti i aktivirati DVD Komin

- za DVD Komin osigurati spremište za opremu, a za DVD Staševicu i DVD Komin osigurati  prostore za adekvatnu zaštitu vatrogasnih vozila od nepovoljnih vremenskih utjecaja (moguća i prihvatljiva kontejnerska izvedba).

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ploča, Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča

- Osposobljavanje iz područja zaštite od požara

Provoditi osposobljavanje pučanstva o osnovama zaštite od požara u skladu s Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine, broj 61/94).

Kroz aktivnosti u osnovnim školama i dječjim vrtićima provoditi edukaciju djece o zaštiti od požara prilagođenu njihovom uzrastu s posebnim naglaskom na nastanak požara, opasnosti od požara i način postupanja u slučaju požara.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ploča, Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča

- Obrazovno - promidžbene djelatnosti

Ustrojiti odgovarajuću razinu obrazovno-promidžbenih djelatnosti (tiskanje, distribucija, odnosno postavljanje letaka i plakata na hrvatskom i stranim jezicima, kojim se pučanstvo, a posebno školska djeca i turisti upoznaju s opasnostima i mjerama zaštite od požara, postavljanje obavijesnih ploča i standardnih znakova opasnosti, obavješćivanja i zabrane uz prometnice, posebno na mjestima ispred ulaza u šume i u šumama).

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ploča, Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča

4)  Cestovni, željeznički, zračni, morski i riječni promet

Izvršiti cjelovito čišćenje trave, raslinja i gorivog otpada koji se nalazi u zaštitnim pojasevima uz cestovne prometnice i željezničku prugu te zaštitne pojaseve održavati uvijek čiste od svih gorivih tvari, a posebno tijekom ljeta kada su visoke temperature zraka i isušena vegetacija.

Poduzeti mjere i radnje te odgovarajuće aktivnosti u svrhu sprječavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila na mjestima gdje parkiranje nije dozvoljeno, a čime se blokiraju vatrogasni prolazi i prilazi, posebno na prostoru Vukovarske ulice, ulice iza solitera i trgu Prišnica u gradu Pločama. Izvršiti uređenje i opremanje heliodroma koji se nalazi u središtu naselja Ploče, na način da se isti prilagodi i za noćno slijetanje i uzlijetanje.

U svrhu stvaranja uvjeta za provedbu učinkovitih vatrogasnih djelovanja na moru, jezerima i rijekama, potrebna je nabava vatrogasnog plovila, a u slučajevima većih i složenijih intervencija na moru potrebno je angažiranje remorkera uz suradnju sa tvrtkom Brodospas d.d. Split i Lučkom kapetanijom. Redovito, a posebno prije početka turističkih sezona provoditi vatrogasne vježbe koje se odnose na djelovanja na moru ili rijeci Neretvi i provjeru osposobljenosti djelatnika Luke Ploče vezano za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom u lukama.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ploča

- Urbanističke mjere zaštite

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije obavezno primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. Osigurati provedbu nadzora gradnje od strane ovlaštenih tijela kako bi se građevine gradile, a postojeće građevine i prostori rekonstruirale i adaptirale isključivo u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zakonom o gradnji (Narodne novine, broj 159/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) i Prostornim planom uređenja Grada Ploča, te spriječila bespravna gradnja. Osigurati da u svim stambenim građevinama postoje propisane vrste i količine vatrogasnih aparata i oprema za uporabu hidranata. Vatrogasne aparate održavati ispravnim, dostupnim i vidljivim, a predstavnike stanara zadužiti za kontrolu istih. Izgraditi i održavati zaštitne pojase (požarne prepreke) na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim smjerovima od hotela, stambenih i drugih građevina. U zaštitnim pojasevima ne smije biti stabala, raslinja i drugog površinskog goriva osim trave i ukrasnog bilja. Pojačati nadzor provedbe čišćenja i održavanja ložišta, dimnjaka i dimovoda, posebno kada se radi o većim stambenim građevinama.

Izvršitelj zadatka: Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča

- Osiguranje vode za gašenje požara

U skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine, broj 8/06) izgraditi hidrantsku mrežu na prostorima gdje ona nedostaje i to prvenstveno u naseljenim dijelovima Grada Ploča gdje se nalaze s gledišta zaštite od požara značajnije građevine i prostori. Provesti ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene pravne osobe ili tima sastavljenog od djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploča i djelatnika društva Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. U naseljima u kojima je hidrantska mreža ugrađena  ukloniti sve eventualne nedostatke koji se utvrde ispitivanjem (npr. nedostatan tlak i protok vode, oštećenje hidranta). Potrebno je provjeravati dostupnost, tlak i količinu vode za postojeće hidrante u svim naseljima Grada Ploča, očistiti teren i omogućiti pristup gdje to zasad nije moguće, te ispirati vanjsku hidrantsku mrežu, predložiti mjesta za nadzemne hidrante, sve sukladno propisima (Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe i Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara te drugim propisima).

Nužno je urediti i prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine vode koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.

Izvršitelj zadatka: Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča, Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča, TD Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.

- Vatrogasni prilazi i pristupi

U naseljima urbanog karaktera sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. Potrebno je obaviti označavanje znakovima sigurnosti vatrogasne pristupe i prilaze kako bi se pojačanim kontrolama kroz provođenje Zakona o sigurnosti prometa na cestama spriječilo parkiranje na vatrogasnim prilazima i u blizini hidranata.

Izvršitelj zadatka: Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča, Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča

- Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada

Na službenom deponiju otpada Lovornik provoditi sve zakonski propisane mjere kako bi se spriječilo izbijanje požara. Odlagati isključivo komunalni, neopasni otpad. Odložene slojeve otpada propisno kompaktirati i prekrivati inertnim materijalom. Opasni otpad do konačnog zbrinjavanja kod ovlaštene pravne osobe, privremeno odlagati na posebnim, za to odobrenim mjestima. Odlagalište otpada na lokaciji Lovornik mora biti u stanju koje je u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Sanirati divlja odlagališta otpada koja eventualno postoje na području Grada Ploča te provesti odgovarajuće aktivnosti u svrhu sprječavanja nastajanja takvih divljih odlagališta otpada. Načelno, a posebno u prijelaznom razdoblju do konačnog ustroja propisnog načina gospodarenja otpadom na razini Dubrovačko-neretvanske županije, od velikog je značenja upoznavati, informirati i poticati pučanstvo na provedbu mjera čiji je krajnji cilj smanjenje količina otpada te selektiranje i odvajanje opasnog otpada od drugih vrsta otpada.

Izvršitelj zadatka: Komunalno održavanje d.o.o. Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča

- Prijenos, distribucija i uporaba električne energije

Na području Grada Ploča, vezano za sustav za prijenos i distribuciju električne energije, glede provedbe mjera zaštite od požara potrebno je:

- na elektroenergetskoj mreži ukloniti sve nedostatke koji bi uzrokovali pad napona iznad propisanih veličina te pojave preopterećenja i raspada mreže,

- prilikom rekonstrukcije nadzemne električne mreže posebno sa nezaštićenim vodovima, gdje god je to moguće preporučuje se njena zamjena podzemnim mrežama ili električki izoliranim vodovima (kabelima),

- ako postoje dotrajali drveni stupovi koji su u funkciji prijenosa električne energije, potrebno je iste zamijeniti,

- izvršiti potpuno uklanjanje raslinja i drugih gorivih tvari koje se nalazi na zaštitnim trasama ispod nadzemnih dalekovoda.

U tijeku uporabe električne energije napona do 0,4 kV, glede zaštite od požara od posebnog je značaja provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

- radove ugradbe i održavanja električnih instalacija i trošila smiju izvoditi samo za to   osposobljene i ovlaštene osobe,

- električne instalacije i trošila ispitivati i održavati u skladu s važećim propisima, normama, pravilima tehničke prakse i tehničkom dokumentacijom,

- rabiti samo atestirana i tehnički ispravna električna trošila i to na način utvrđen u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji,

- električna trošila koja su u funkciji zagrijavanja prostorija ili isijavaju veliku količinu topline moraju biti na sigurnosnoj udaljenosti od gorivih tvari,

- prije napuštanja građevina, građevinskih dijelova i prostora isključiti sve električne sklopke ili trošila, osim onih koji moraju biti uključeni zbog njihove namjene (npr. hladnjaci, sigurnosni uređaji).

Izvršitelj zadatka: HEP-pogon Ploče, Komunalno održavanje d.o.o. Ploče, građani

- Šume, poljoprivredne površine i drugi požarom ugroženi otvoreni prostori

Ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika radi izgradnje protupožarnih prosjeka širine 4 do 15 m koji će obavljati i poslove iz Pravilnika o zaštiti od požara odnosno iz Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu.

Protupožarne prosjeke i osobe za ispunjenje zadaća interventne skupine šumskih radnika će odrediti i izgraditi TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče u dogovoru s Hrvatskim šumama obzirom na činjenicu postojanja podataka o potrebnim lokacijama, postojanju mehanizacije i radnika te radi usklađivanja rada i ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištavanja sredstava, opreme i drugih resursa.

Očistiti i održavati čistim od gorivih tvari zaštitne rubne pojase zapuštenih poljoprivrednih površina, te rubne pojase uz šume u najmanjoj širini od 10 m i to posebno prije razdoblja visokih temperatura zraka.

Provesti određene aktivnosti u svrhu kvalitetnijeg obavljanja njege i prorjeđivanja šumskih sastojina koje su u vlasništvu fizičkih osoba (privatno vlasništvo). Na razini Grada Ploča propisati uvjete i načine sakupljanja šumskih plodova te kretanja kroz šumske površine.

U razdobljima kada relativna vlažnost zraka padne ispod 25%, ograničiti djelatnosti na šumskim površinama te vršiti pojačan nadzor glede provedbe mjera zaštite od požara u šumama. Provoditi mjeru zabrane kampiranja izvan prostora odobrenih kampova, a posebno na predjelima Ušće i kod Baćinskih jezera.

Postaviti standardne znakove i plakate upozorenja, opasnosti i obavješćivanja (opasnost od požara, zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjena uporaba alata koji u radu može proizvesti iskru, zabranjeno odlaganje otpada, zabranjeno kampiranje, zabranjen ulazak motornim vozilima) na mjestima ulaza preko cestovnih prometnica i putova u šume, kao i u šumama gdje oni nisu postavljeni.

Pojačati nadzor provedbe zabrane uporabe vatre i otvorenog plamena te općenito nadzor provedbe mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih površina za obrađivanje u sklopu kojih radova se vrši spaljivanje korova i u razdobljima visoke temperature zraka i turističke sezone kada je bitno povećan broj ljudi te na prostorima koji su udaljeni manje od 200 m od šumskih površina. Osim provedbe navedenih mjera, obvezno je provoditi i nadzirati provedbu svih mjera zaštite od požare, a posebno:

- zabrana pušenja i uporabe otvorenog plamena te uređaja i alata koji u radu mogu proizvesti iskru u zonama opasnosti od eksplozije (osim za od strane nadležnih tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i čišćenja u sklopu održavanja šuma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada),

- loženje vatre, spaljivanje korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, termička obrada prehrambenih namirnica, te izvođenje radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom prostoru provoditi u skladu sa Odlukom o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima donesenom od strane Dubrovačko-neretvanske županije (do donošenja te Odluke na razini Grada Ploča),

- zabrana odlaganja otpada u naseljima na otvorenim prostorima, izvan za to namijenjenih kontejnera i odlagališta otpada Lovornik,

- redovito održavanje električnih mreža koje su u funkciji prijenosa električnog napona (dalekovodi, stupovi, izolatori) kroz šumske površine,

- održavanje protupožarnih prosjeka i putova za vatrogasce u provoznom, odnosno prohodnom stanju,

- nadzor prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz ili kroz šumske površine,

- provedba kvalitetnog nadzora stanja zaštite šuma od požara od strane nadležne Motriteljsko-dojavne službe, koja mora biti ustrojena i tehnički opremljena u skladu sa Planom zaštite šuma od požara, izrađenim od strane Hrvatskih šuma - Šumarija Metković i Šumarija Vrgorac.

Izvršitelj zadatka: Komunalno održavanje d.o.o. Ploče, Hrvatske šume, Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča

- Skladištenje, držanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari

Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svezi upoznavanja pučanstva sa opasnostima od požara, mjerama zaštite od požara i provedbi gašenja glede držanja i uporabe zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova, eksploziva i drugih opasnih kemikalija kod fizičkih osoba (postavljanje plakata na javnim površinama, distribucija obrazovnih letaka, predavanja u obrazovnim ustanovama). U skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine, broj 79/07) i Odlukom o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (Narodne novine, broj 114/12) vršiti stalan i sustavan nadzor nad provedbom zaštite od požara u prometu sa opasnim tvarima, posebno na urbanim prostorima Grada Ploča (nadzor propisane dokumentacije, nadzor osposobljenosti sudionika u prijevozu, nadzor stanja i sigurnosnog znakovlja na vozilima, nadzor načina prijevoza i parkiranja, nadzor zaštitne opreme i vatrogasnih aparata u vozilima).

Izvršitelj zadatka: Policijska postaja Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča, Vatrogasna zajednica Grada Ploča

- Ustrojavanje motriteljsko dojavne-službe

Grad Ploče će donijeti Plan ustroja motriteljsko-dojavne službe za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine, odnosno u vrijeme povećane opasnosti od izbijanja požara.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Ploča

V.

Službu unutarnjeg nadzora za zaštitu od požara čine: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ploča i Načelnik stožera civilne zaštite Grada Ploča.

VI.

Sredstva za provedbu obveza Grada Ploča koja proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu Grada Ploča.

VII.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ploča.

KLASA:

URBROJ:

Ploče, _______ godine

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD PLOČE

Gradsko vijeće

Predsjednik

Danko Majstrović